## Лист1
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" на 2016 год
млн. кВт.ч.
| Показатели | факт 2013 |  |  |  |  | 2014 прогноз(утв. РЭК) |  |  |  |  | 2016 прогноз |  |  |  |  | без перетока
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 88.1029 | 0 |  | 88.1029 | 65.4195 | 86.291 | 0 |  | 86.291 | 63.9892 | 86.6743 | 0 |  | 86.6743 | 65.9493 | 84.236
1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  | 0 | 65.4195 |  |  |  | 0 | 63.9892 |  |  |  | 0 | 65.9493
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 65.4195 |  |  |  |  | 63.9892 |  |  |  |  | 65.9493
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | ОАО "МРСК-Волга" * | 85.6283 |  |  | 85.6283 |  | 83.616 |  |  | 83.616 |  | 84.466 |  |  | 84.466 |  | 82.028
1.4. | ОАО "РЖД" | 2.4746 |  |  | 2.4746 |  | 2.675 |  |  | 2.675 |  | 2.2083 |  |  | 2.2083 |  | 2.2083
2. | Потери электроэнергии в сети | 13.4059 |  |  | 4.1056 | 9.3003 | 11.8408 |  |  | 4.0208 | 7.82 | 11.736 |  |  | 3.259 | 8.477 | 11.736
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | 15.22 |  |  | 4.66 | 14.22 | 13.72 |  |  | 4.66 | 12.22 | 13.54 |  |  | 3.76 | 12.85 | 13.93%
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 74.697 | 0 |  | 83.9973 | 56.1192 | 74.4502 | 0 |  | 82.2702 | 56.1692 | 74.938 | 0 |  | 17.466 | 57.472 | 72.5
4.1. | в т.ч. ООО "Энергосбыт РМ" | 64.8371 |  |  | 12.1296 | 52.7075 | 61.2442 |  |  | 10.516 | 50.7282 | 60.042 |  |  | 8.735 | 51.307 | 60.042
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | переток в др. сетевые организации :ОАО "МРСК-Волга" (транзит) | 2.3017 |  |  | 2.3017 |  | 2.26 |  |  | 2.26 |  | 2.438 |  |  | 2.438
4.3. | ОАО "МЭСК" | 6.6567 |  |  | 3.8269 | 2.8298 | 9.978 |  |  | 5.15 | 4.828 | 10.888 |  |  | 5.53 | 5.358 | 10.888
4.4. | ООО "Магнитэнерго", ООО "Регионэнергоконтракт" | 0.9015 |  |  | 0.3196 | 0.5819 | 0.968 |  |  | 0.355 | 0.613 | 1.57 |  |  | 0.763 | 0.807 | 1.57
| Главный экономист | [11 empty] | Л.П. Егорова
* Примечание : В поступлении от ОАО "МРСК Волги"- "Мордовэнерго" в т.ч. включен транзит по нашим сетям в размере 2,438 млн. кВтч

## Лист2
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" на 2016 год
МВт.
п.п | Показатели | 2015 прогноз |  |  |  |  | 2016 прогноз |  |  |  |  | без перетока
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 17.924 | 0 |  | 17.924 | 11.973 | 13.871 | 0 |  | 13.871 | 10.584 | 13.521 | 6248.5978
1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  | 0 | 11.973 |  |  |  | 0 | 10.584
в том числе из сети
| ВН |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
СН1
| СН2 |  |  |  |  | 11.973 |  |  |  |  | 10.584
1.2. | от электростанций ПЭ
1.3. | от других поставщиков ( в т.ч.с оптового рынка) | 17.474 | 0 |  | 17.474 |  | 13.456 | 0 |  | 13.456 |  | 13.106 |  | #DIV/0!
1.4. | от других организаций | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.415 |  |  | 0.415 |  | 0.415 |  | #DIV/0!
2. | Потери в сети | 2.82 | 0 |  | 0.928 | 1.892 | 1.882 | 0 |  | 0.524 | 1.358 | 1.882 | 6235.9192 | 6235.9192
| то же в % | 15.73 |  |  | 5.18 | 15.8 | 13.57 |  |  | 3.78 | 12.83
3. | Мощность на производственные и
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 15.104 | 0 |  | 5.023 | 10.081 | 11.989 | 0 |  | 2.763 | 9.226 | 11.639 | 6250.563 | 6438.5256
в т.ч.
4.1. | ООО "Энергосбыт РМ" | 13.205 | 0 |  | 3.732 | 9.473 | 9.623 | 0 |  | 1.402 | 8.221 | 9.623 | 6239.4264 | 6239.4264
Заявленная (расчетная) мощность
4.2. | переток в др. сетевые организации :ОАО "МРСК-Волга" (транзит) | 0.468 |  |  | 0.468 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 6965.7143 | #DIV/0!
4.3. | ОАО "МЭСК" | 1.291 |  |  | 0.773 | 0.518 | 1.757 |  |  | 0.888 | 0.869 | 1.757 | 6196.9266 | 6196.9266
4.4. | ООО "Магнитэнерго", ООО "Регионэнергоконтракт" | 0.14 |  |  | 0.05 | 0.09 | 0.259 |  |  | 0.123 | 0.136 | 0.259 | 6061.7761 | 6061.7761
| Главный экономист | [6 empty] | Л.П. Егорова
| Директор | [7 empty] | А.А. Серебряков