**Баланс электрической энергии по сетям ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»**

**на 2020 год**

Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ № 1567/19-ДСП от 28 ноября 2019 года для ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» в Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии включен технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2020 год в размере 13123,6 тыс. кВтч., что составляет 14,99 % от прогнозного поступления в сеть.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прогноз на 2020 год** |
| Поступление в сеть, тыс. кВтч | 87531,42 |
| Потери в сетях, тыс. кВтч | 13123,6 |
| то же, в %% | 14,99 % |
| Отпуск в сети смежных сетевых компаний | 395,3 |
| Отпуск из сети потребителям, тыс. кВтч. | 74012,5 |
| Компенсация нормативных потерь, тыс.руб. | 39498,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | млн. кВтч | | |  | Показатели | **2020 прогноз(утв. РСТ)** | | | | | |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 87,531 | 0,000 |  | 87,531 | 66,518 | | 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  | 0,000 | 66,518 | |  | в том числе из сети |  |  |  |  |  | |  | ВН |  |  |  |  |  | |  | СН1 |  |  |  |  |  | |  | СН2 |  |  |  |  | 66,518 | | 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  |  |  |  |  | | 1.3. | ПАО "МРСК Волги"- "Мордовэнерго" | 85,216 |  |  | 85,216 |  | | 1.4. | ОАО "РЖД" | 1,988 |  |  | 1,988 |  | | 1.5. | ООО "Мордовская сетевая компания" | 0,327 |  |  | 0,327 |  | | 2. | Потери электроэнергии в сети | 13,124 |  |  | 4,168 | 8,956 | |  | то же в % (п.2/ п.1) | 14,99 |  |  | 4,76 | 13,46 | | 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 0,090 |  |  | 0,005 | 0,085 | | 4. | Полезный отпуск из сети | 74,317 | 0,000 |  | 83,358 | 57,477 | | 4.1. | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 69,888 |  |  | 14,655 | 55,233 | |  | на генераторном напряжении |  |  |  |  |  | | 4.2. | ООО "Магнитэнерго" и ООО "Регионэнергоконтракт" | 1,684 |  |  | 0,824 | 0,860 | | 4.3. | Договора на услуги с потребителями | 2,350 |  |  | 1,047 | 1,303 | | 4.4. | *переток в сети ООО "Мордовская сетевая компания"* | 0,361 |  |  | 0,280 | 0,081 | | 4.5. | *переток в сети АО "Мордовская электросетевая компания"* | 0,034 |  |  | 0,034 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | **Баланс мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | МВт | |  | Показатели | | | **2020 прогноз (утв. РСТ)** | | | | | | | | | |  | Всего | | ВН | | СН1 | | СН11 | | НН | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | | | 13,795 | | 0 | | 0 | | 13,795 | | 10,483 | | 1.1. | из смежной сети, всего | | |  | |  | |  | | 0,000 | | 10,483 | |  | в том числе из сети | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | ВН | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | СН1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | СН2 | | |  | |  | |  | |  | | 10,483 | | 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | | |  | |  | |  | |  | |  | | 1.3. | ПАО "МРСК Волги"- "Мордовэнерго" | | | 13,410 | |  | |  | | 13,410 | |  | | 1.4. | ОАО "РЖД" | | | 0,340 | |  | |  | | 0,340 | |  | | 1.5. | ООО "Мордовская сетевая компания" | | | 0,045 | |  | |  | | 0,045 | |  | | 2. | Потери электроэнергии в сети | | | 2,050 | |  | |  | | 0,651 | | 1,399 | |  | то же в % (п.2/ п.1) | | | 14,86 | |  | |  | | 4,72 | | 13,35 | | 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | | | 0,014 | |  | |  | | 0,001 | | 0,013 | | 4. | Полезный отпуск из сети | | | 11,731 | | 0 | | 0 | | 13,143 | | 9,071 | | 4.1. | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | | | 10,942 | |  | |  | | 2,289 | | 8,653 | | 4.2. | ООО "Магнитэнерго" и ООО "Регионэнергоконтракт" | | | 0,362 | |  | |  | | 0,169 | | 0,193 | | 4.3. | Договора на услуги с потребителями | | | 0,377 | |  | |  | | 0,162 | | 0,215 | | 4.4. | *переток в сети ООО "Мордовская сетевая компания"* | | | 0,046 | |  | |  | | 0,036 | | 0,010 | | 4.5. | *переток в сети АО "Мордовская электросетевая компания"* | | | 0,004 | |  | |  | | 0,004 | | 0,000 | |