## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2020 | года
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Ромодановский участок | ВЛ | ТП №0113 | 0.38 | 14,35 2020.01.03 | 17,35 2020.01.03 | В | 3 | ТП | - | - | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.029 |  | №1 от 03.01.2020 | 3.4.9 | 4.14 | 1
2 | Атяшевский участок | ВЛ | Вл-10кВ, ф. №7 | 10 (10.5) | 07,10 2020.01.16 | 08,10 2020.01.16 | В | 1 | ВЛ | - | - | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0.084 |  | №4 от 16.01.2020 | 3.4.9 | 4.14 | 1
3 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0801 | 10 (10.5) | 14,30 2020.01.25 | 16,30 2020.01.25 | В | 2 | ТП | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.011 |  | №6 от 25.01.2020 | 3.4.9 | 4.14 | 1
4 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ельниковский участок | ВЛ | вл-10 кВ, ф. №8 | 10 (10.5) | 19,30 2020.02.24 | 19,40 2020.02.24 | А | 0.17 | ТП 10 (10.5) кВ КБО;ТП 10 (10.5) кВ Пролетарская;ТП 10 (10.5) кВ Кировская;ТП 10 (10.5) кВ Солнечная | - | - | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Теньгушевский участок | ВЛ | вл-10кВ,ф.№2 | 10 (10.5) | 15,08 2020.02.06 | 16,06 2020.02.06 | В | 0.97 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1
6 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0501 | 10 (10.5) | 07,45 2020.02.02 | 11,45 2020.02.02 | В | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП КБО |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
7 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ВЛ | ктп №А118 | 0.38 | 18,30 2020.02.17 | 20,40 2020.02.17 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
8 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Б.Березниковский участок | ВЛ | тп №1119 | 0.38 | 19,00 2020.02.17 | 21,10 2020.02.17 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
9 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ромодановский участок | ВЛ | зктп №0331 | 0.38 | 18,00 2020.02.17 | 19,30 2020.02.17 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
10 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" | ТП | зктп №1118 | 0.38 | 19,35 2020.02.17 | 20,15 2020.02.17 | В | 0.67 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
11 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" | ТП | тп №0418 | 0.38 | 21,15 2020.02.17 | 21,45 2020.02.17 | В | 0.5 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | [5 empty] | 1
12 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" | ТП | тп №0418 | 0.38 | 21,15 2020.02.17 | 21,45 2020.02.17 | В | 0.5 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
13 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ромодановский участок | ВЛ | ТП №0218 | 0.38 | 07,00 2020.02.18 | 07,50 2020.02.18 | В | 0.83 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
14 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ельниковский участок | ТП | ТП №0401 | 10 (10.5) | 19,30 2020.03.14 | 20,00 2020.03.14 | А | 0.5 |  | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | [5 empty] | 0
15 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ВЛ | ТП №0707 | 10 (10.5) | 19,00 2020.03.16 | 21,10 2020.03.16 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ | - | - | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 0
16 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ВЛ | вл-10кВ,ф.№7 | 10 (10.5) | 12,00 2020.03.08 | 13,00 2020.03.08 | В | 1 |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 316.874 |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
17 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ельниковский участок | ТП | тп №1001 | 10 (10.5) | 00,10 2020.03.18 | 02,00 2020.03.18 | В | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  |  | 3.4.9 | 4.14 | 1
18 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Атяшевский участок | ВЛ | ТП №0318 | 0.38 | 13,30 2020.03.12 | 16,00 2020.03.12 | А | 2.5 | ТП 0.38 кВ | - | - | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | [5 empty] | 0
19 | Лямбирский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №2 | 10 (10.5) | 19,45 2020.02.28 | 23,35 2020.02.28 | В | 3.833 | ТП |  |  | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 125.121 |  | 0 | 3.4.9 | 4.14 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь