## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2019 год
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Период | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | январь | 17.65 | 26960
2 | февраль | 4.15 | 26963
3 | март | 0 | 26967
4 | апрель | 5.3 | 26967
5 | май | 6.95 | 26968
6 | июнь | 8.8 | 26943
7 | июль | 0 | 26920
8 | август | 4.15 | 26880
9 | сентябрь | 1.25 | 26834
10 | октябрь | 1.85 | 26789
11 | ноябрь | 3.25 | 26797
12 | декабрь | 4.65 | 26807
Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Максимальное за расчетный период |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к э. сети ТСО, шт. | 26968
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | гр. 3 формы 1.1 | 58
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | Пп = Тпр/Nтп | 0.0021507
| Главный инженер | Ильин Ю.А.

## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
______________________________ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"___________________________________
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 681.31 | Карточка основных средств; договора аренды
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 8.69 | Карточка основных средств
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 1.2755
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 26968
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 369
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.5
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 8
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 17% | 17% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 3 | 3 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг ‎(наличие - 1, отсутствие - ‎‎0), шт.‎ | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 3 | 3 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | - | 2
Главный инженер |  |  |  |  | Ильин Ю.А.

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 12 | 15 | 80% | обратная | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | дней | - | - | - | обратная | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 0 | 0 |  | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 0 | 0 |  | - | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - | - | - | - | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - | - | - | - | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | - | 0.425
| Главный инженер |  |  |  | Ильин Ю.А.

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в) системы автоинформирования,шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | - | - | - | - | - | 2
Главный инженер |  |  |  |  | Ильин Ю.А.

## форма 2.4
Форма 2.4 - Расчет фактического значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной (прочей) сетевой организацией за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Ед.изм-ния
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2019
(год)
Ин (индикатор информативности) |  | 2
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.425
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 2
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.8975
Главный инженер |  | Ильин Ю.А.

## форма 3
Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2019 год
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 124
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 124
Пзаяв_тпр |  | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2019 год
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 122
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 122
Пнс_тпр |  | 1
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2019 год
№ п/п | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 12,4
max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) |  | 12.4
Пнпа_тпр |  | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2019 год, Птпр
Птпр |  | 1
Главный инженер |  | Ильин Ю.А.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
наименование электросетевой организации
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Вид объекта (ПС, КЛ, ВЛ, КВЛ, ТП, РП) | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
[12 empty] | ВСЕГО: | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 36
1 | Б.Игнатовский участок | ВЛ | ТП №0401 | 10 (10.5) | 06.01.2019 09.00 | 06.01.2019 13.00 | В 1 | 4 | ВЛ | - | - | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19.5 | - | № 3 06.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 260
2 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0507 | 10 (10.5) | 14.01.2019 05.35 | 08.01.2019 06.30 | А | 0.95 | ТП | - | - | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17.7 | - | № 4 14.01.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 0 | 0
3 | Лямбирский участок | ТП | ТП №0222 | 10 (10.5) | 17.01.2019 20.30 | 17.01.2019 22.00 | В 1 | 1.7 | ТП | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | - | №9 17.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 170
4 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0310 | 10 (10.5) | 17.01.2019 04.30 | 17.01.2019 07.00 | В 1 | 2.7 | ТП | - | - | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13.6 | - | № 7 17.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 91.8
5 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0201 | 10 (10.5) | 19.01.2019 08.30 | 19.01.2019 09.40 | В 1 | 1.1 | ТП | - | - | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 22.4 | - | № 11 19.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 61.6
6 | Б.Березниковский участок | ТП | ТП №0101 | 10 (10.5) | 21.01.2019 04.00 | 21.01.2019 07.00 | В 1 | 3 | ТП | - | - | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 13.4 | - | № 16 21.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1
7 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0401 | 10 (10.5) | 23.01.2019 06.00 | 23.01.2019 09.15 | В 1 | 3.15 | ТП | - | - | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16.4 | - | № 19 23.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 129.15
8 | Лямбирский участок | ТП | ТП №0115 | 10 (10.5) | 23.01.2019 14.30 | 23.01.2019 15.05 | П | 0.75 | ТП | - | - | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 37.2 | - | № 21 23.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
9 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0401 | 10 (10.5) | 26.01.2019 21.00 | 26.01.2019 23.00 | В 1 | 2 | ТП | - | - | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 29.5 | - | № 28 26.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 118
10 | Ичалковский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №5 | 10 (10.5) | 28.01.2019 09.40 | 28.01.2019 10.00 | А | 0.6 | ВЛ | - | - | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 8 | 217 | 0 | 65.1 | - | № 30 28.01.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 0 | 0
11 | Лямбирский участок | ВЛ | ТП №16022-01 | 10 (10.5) | 28.01.2019 14.00 | 28.01.2019 15.00 | П | 1 | ТП | - | - | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 24.3 | - | № 32 28.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
12 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0107 | 10 (10.5) | 28.01.2019 14.00 | 28.01.2019 16.00 | П | 2 | ТП | - | - | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 21.6 | - | № 33 28.01.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
13 | Атяшевский участок | ВЛ | ТП №0407 | 10 (10.5) | 02.02.2019 12.45 | 02.02.2019 14.50 | В 1 | 2.05 | ТП | - | - | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11.4 | - | № 34 02.02.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1
14 | Ромодановский участок | ТП | ТП №0531 | 10 (10.5) | 06.02.2019 12.30 | 06.02.2019 14.00 | П | 1.7 | ТП | - | - | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 30.3 | - | № 35 06.02.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
15 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0301 | 10 (10.5) | 18.02.2019 19.00 | 18.02.2019 21.10 | В 1 | 2.1 | ВЛ | - | - | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 75 | - | № 36 18.02.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 315
16 | Ичалковский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №15 | 10 (10.5) | 26.02.2019 14.00 | 26.02.2019 15.00 | П | 1 | ТП | - | - | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 48.9 | - | № 37 26.02.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
17 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0607 | 10 (10.5) | 27.02.2019 09.00 | 27.02.2019 10.00 | П | 1 | ТП | - | - | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17.7 | - | № 39 27.02.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
18 | Ромодановский участок | ВЛ | ТП №0731 | 10 (10.5) | 10.04.2019 9.30 | 10.04.2019 11.30 | В 1 | 2 | ТП | - | - | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 17.4 | - | № 43 10.04.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 1
19 | Атяшевский участок | ВЛ | ТП №0208 | 10 (10.5) | 12.04.2019 17.00 | 12.04.2019 20.30 | В 1 | 3.3 | ТП | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | - | № 40 12.04.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 165
20 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0107 | 10 (10.5) | 17.04.2019 13.00 | 17.04.2019 15.00 | П | 2 | ТП | - | - | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 22.2 | - | № 41 17.04.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
21 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0407 | 10 (10.5) | 17.04.2019 14.00 | 17.04.2019 16.00 | П | 2 | ТП | - | - | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14.7 | - | № 42 17.04.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
22 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0310 | 10 (10.5) | 23.04.2019 09.00 | 23.04.2019 11.00 | П | 2 | ТП | - | - | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 17.1 | - | № 46 23.04.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
23 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0607 | 10 (10.5) | 23.04.2019 13.00 | 23.04.2019 15.00 | П | 2 | ТП | - | - | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12.3 | - | № 47 23.04.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
24 | Ст.Шайговский участок | ТП | ТП №1314 | 10 (10.5) | 08.05.2019 18.00 | 08.05.2019 20.15 | В 1 | 2.15 | ВЛ | - | - | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 | - | № 51 08.05.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1
25 | Ромодановский участок | ВЛ | ТП №0231 | 10 (10.5) | 11.05.2019 02.50 | 11.05.2019 04.50 | В 1 | 2 | ТП | - | - | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7.8 | - | № 52 10.05.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 78
26 | Ельниковский участок | ТП | ТП №0201 | 10 (10.5) | 15.05.2019 12.50 | 15.05.2019 14.30 | В 1 | 1.8 | ТП | - | - | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20.7 | - | № 53 15.05.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 124.2
27 | Теньгушевский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №1 | 10 (10.5) | 23.05.2019 15.15 | 23.05.2019 16.15 | В 1 | 1 | ВЛ | - | - | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 18.2 | - | № 54 23.05.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 91
28 | Лямбирский участок | ТП | ТП №101 | 10 (10.5) | 28.05.2019 13.30 | 28.05.2019 15.30 | П | 2 | ТП | - | - | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 17.8 | - | № 63 28.05.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
29 | Ичалковский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №15 | 10 (10.5) | 01.06.2019 17.50 | 01.06.2019 19.00 | В 1 | 1.5 | ВЛ | - | - | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 38.8 | - | № 69 01.06.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 145.5
30 | Ельниковский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №8 | 10 (10.5) | 12.06.2019 17.30 | 12.06.2019 20.30 | В 1 | 3 | ВЛ | - | - | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 47.6 | - | № 75 12.06.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 357
31 | Ромодановский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №25 | 10 (10.5) | 28.06.2019 15.30 | 28.06.2019 16.50 | В 1 | 1.2 | ВЛ | - | - | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 25.2 | - | №77 28.06.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 100.8
32 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0401 | 10 (10.5) | 29.06.2019 19.15 | 29.06.2019 22.25 | В 1 | 3.1 | ТП | - | - | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 29.5 | - | №80 29.06.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 182.9
33 | Ромодановский участок | ТП | ТП №0131 | 10 (10.5) | 05.07.2019 11.00 | 05.07.2019 15.00 | А | 4 | ТП | - | - | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16.2 | - | № 83 05.07.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 0 | 0
34 | Атяшевский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №7 | 10 (10.5) | 30.07.2019 06.00 | 30.07.2019 07.00 | П | 1 | ВЛ | - | - | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 23.4 | - | № 90 30.07.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
35 | Кочкуровский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №10 | 10 (10.5) | 07.08.2019 13.00 | 07.08.2019 16.00 | П | 3 | ВЛ | - | - | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6 | - | № 92 07.08.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
36 | Кочкуровский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №7 | 10 (10.5) | 08.08.2019 10.00 | 08.08.2019 13.00 | П | 3 | ВЛ | - | - | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 33.9 | - | № 94 08.08.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
37 | Атяшевский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №8 | 10 (10.5) | 13.08.2019 05.00 | 13.08.2019 07.00 | П | 2 | ВЛ | - | - | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 18.8 | - | № 99 13.08.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
38 | Теньгушевский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №7 | 10 (10.5) | 14.08.2019 08.00 | 14.08.2019 17.00 | П | 9 | ВЛ | - | - | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 38.8 | - | № 100 01.10.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
39 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0801 | 10 (10.5) | 16.08.2019 09.00 | 16.08.2019 13.15 | В 1 | 4.15 | ВЛ | - | - | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 19.8 | - | № 104 16.08.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 273.9
40 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0207 | 10 (10.5) | 16.08.2019 13.30 | 16.08.2019 15.30 | А | 2 | ТП | - | - | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15.3 | - | № 106 16.08.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 0 | 0
41 | Ромодановский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №18 | 10 (10.5) | 26.08.2019 12.00 | 26.08.2019 14.00 | П | 2 | ВЛ | - | - | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 7 | 102 | 0 | 30.6 | - | № 107 26.08.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
42 | Ромодановский участок | ВЛ | ТП №0531 | 10 (10.5) | 04.09.2019 18.00 | 04.09.2019 19.25 | В 1 | 1.25 | ВЛ | - | - | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18.5 | - | № 110 04.09.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 46.25
43 | Ельниковский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №8 | 10 (10.5) | 01.10.2019 08.30 | 01.10.2019 09.00 | В 1 | 0.7 | ВЛ | - | - | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 16.5 | - | № 112 01.10.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 38.5
44 | Атяшевский участок | ВЛ | ТП №0407 | 10 (10.5) | 05.10.2019 16.05 | 05.10.2019 17.20 | В 1 | 1.15 | ВЛ | - | - | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.3 | - | № 115 05.10.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 70.15
45 | Б.Березниковский участок | ТП | ТП №1319 | 10 (10.5) | 09.10.2019 09.30 | 09.10.2019 10.20 | П | 0.9 | ТП | - | - | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 18.9 | - | № 119 09.10.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
46 | Ромодановский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №18 | 10 (10.5) | 30.10.2019 12.00 | 30.10.2019 14.00 | А | 2 | ВЛ | - | - | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 33.9 | - | № 124 30.10.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 0 | 0
47 | Ромодановский участок | ВЛ | ТП №0218 | 10 (10.5) | 04.11.2019 21.15 | 04.11.2019 22.20 | В 1 | 1.05 | ТП | - | - | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 26.5 | - | № 128 04.11.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 55.65
48 | Ромодановский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №18 | 10 (10.5) | 22.11.2019 12.00 | 22.11.2019 14.00 | П | 2 | ТП | - | - | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 29.1 | - | №129 22.11.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
49 | Кочкуровский участок | ТП | ТП №0607 | 10 (10.5) | 22.11.2019 11.00 | 22.11.2019 14.00 | А | 2.7 | ТП | - | - | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 20.4 | - | №132 22.11.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
50 | Ельниковский участок | ВЛ | ТП №0101 | 10 (10.5) | 26.11.2019 13.10 | 26.11.2019 15.30 | В 1 | 2.2 | ВЛ | - | - | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17.7 | - | № 136 26.11.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 129.8
51 | Дубенский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. №19 | 10 (10.5) | 04.12.2019 12.00 | 28.10.2019 15.00 | П | 3 | ВЛ | - | - | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 51.9 | - | № 139 04.12.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 0 | 0
52 | Кочкуровский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. № 3 | 10 (10.5) | 19.12.2019 19.00 | 20.12.2019 00.10 | А | 5.1 | ВЛ | - | - | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 84.5 | - | № 140 19.12.2019 | 3.4.12 | 4.14 | 0 | 0
53 | Ельниковский участок | ВЛ | ВЛ-10 кВ, ф. № 1 | 10 (10.5) | 19.12.2019 21.30 | 20.12.2019 00.35 | В 1 | 3.05 | ВЛ | - | - | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 56 | - | № 143 19.12.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 341.6
54 | Ромодановский участок | ТП | ТП №0231 | 10 (10.5) | 19.12.2019 19.30 | 19.12.2019 20.00 | В 1 | 0.7 | ТП | - | - | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 23.5 | - | № 146 19.12.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 32.9
55 | Ромодановский участок | ТП | ТП №0113 | 10 (10.5) | 19.12.2019 20.10 | 19.12.2019 21.00 | В 1 | 0.9 | ТП | - | - | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22.5 | - | № 149 19.12.2019 | 3.4.9 | 4.14 | 1 | 40.5
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 118.7 | - | - | - | 4529 | - | - | 4529 | - | - | 31 | 4529 | - | 1562.9 | - | - | - | - | 1 | 3419.2
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 43.35 | - | - | - | 1867 | - | - | 1867 | - | - | 0 | 1867 | - | 549.1 | - | - | - | - | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 17.35 | - | - | - | 731 | - | - | 731 | - | - | 0 | 731 | - | 253.1 | - | - | - | - | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
— по внерегламентным отключениям учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В 1 | 58 | - | - | - | 1931 | - | - | 1931 | - | - | 0 | 1931 | - | 760.7 | - | - | - | - | 1

## форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей .
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 26968
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 348
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 26620
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.12679
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.071603
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 3.0011
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.06923

## План и факт 2019
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2019 год
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0022 | 0.2504 | 0.2466 | 0.2429
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 1 | 1 | 1

## Выбор оценочного балла (hidden)
Выбор оценочного балла
Принимаемое значение (Ф / П * 100, % ) (гр.4 форм 2.1-2.3) |  | Оценочный балл (гр.6 форм 2.1 - 2.3)
прямая зависимость (гр.5 форм 2.1 - 2.3) | обратная зависимость (гр.5 форм 2.1 - 2.3)
гр.4 форм 2.1-2.3 < 80% | гр.4 форм 2.1-2.3 > 120 % | 3 балла - для всех пунктов форм 2.1 - 2.3 кроме: 0,75 баллов - для п. 2, 5, 6 формы 2.2 0,3 балла - для п. 3,4,7 формы 2.2
80 % ≤ гр.4 форм 2.1-2.3 ≤ 120 % |  | 2 балла - для всех пунктов форм 2.1 - 2.3 кроме: 0,5 баллов - для п. 2, 5, 6 формы 2.2 0,2 балла - для п. 3,4,7 формы 2.2
гр.4 форм 2.1-2.3 > 120 % | гр.4 форм 2.1-2.3 < 80% | 1 балл - для всех пунктов форм 2.1 - 2.3 кроме: 0,25 баллов - для п. 2, 5, 6 формы 2.2 0,1 балла - для п. 3,4,7 формы 2.2