## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2020 | года
ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
66 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ромодановский участок | ТП | ТП "Коммунальная" | 10 (10.5) | 10,00 2020.12.09 | 12,00 2020.12.09 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 78.4 |  | №127 от 09.12.2020 | 3.4.9 | 4.14 | 1
67 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ТП | ТП "Церковь" | 10 (10.5) | 10,00 2020.12.09 | 12,00 2020.12.09 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 99.68 |  | №126 от 09.12.2020 | 3.4.9 | 4.14 | 1
64 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ромодановский участок | ТП | ТП №0617 | 10 (10.5) | 19,00 2020.12.13 | 19,30 2020.12.13 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50.96 |  | №128 от 13.12.2020 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
65 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ромодановский участок | ТП | ТП "Луговая" | 10 (10.5) | 08,00 2020.12.15 | 09,00 2020.12.15 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.68 |  | №130 от 15.12.2020 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
68 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Атяшевский участок | ТП | ТП "Гагарина" | 10 (10.5) | 13,00 2020.12.21 | 15,00 2020.12.21 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 78.96 |  | №132 от 21.12.2020 | 3.4.9 | 4.14 | 1
63 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ТП | Школа | 10 (10.5) | 15,00 2020.11.10 | 17,00 2020.11.10 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 106.4 |  | №121 от 10.11.20 | 3.4.9 | 4.14 | 1
62 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ромодановский участок | ВЛ | вл 0,4кВ | 0.38 | 22,00 2020.11.10 | 23,00 2020.11.10 | В | 1 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 70.68 |  | №120 от 10.11.20 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
63 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Теньгушевский участок,п. Барашево | ВЛ | вл 0,4кВ | 0.38 | 08,40 2020.11.20 | 12,20 2020.11.20 | В | 3.67 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16.24 |  | №126 от 10.11.20 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
61 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ВЛ | вл 0,4кВ | 0.38 | 17,10 2020.10.06 | 19,00 2020.10.06 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.39 |  | №109 от 06.10.20 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
62 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Ичалковский участок | ВЛ | вл 10кВ, ф.№2 | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.13 | 13,00 2020.10.13 | П | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 96.9 |  | №113 от 13.10.20 | 3.4.9 | 4.14 | 1
63 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Кочкуровский участок | ТП | Ветличебница | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.21 | 12,00 2020.10.21 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 8.55 |  | №116 от 21.10.20 | 3.4.9 | 4.14 | 1
64 | ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" Дубенский участок | ТП | Баня | 10 (10.5) | 18,00 2020.10.31 | 20,00 2020.10.31 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.42 |  | №118 от 31.10.20 | 3.4.9 | 4.14 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь