**Баланс электрической энергии по сетям ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»**

**на 2019 год**

Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ № 1570/18-ДСП от 16 ноября 2018 года для ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» в Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии включен технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2019 год в размере 11452 тыс. кВтч., что составляет 13,56 % от прогнозного поступления в сеть.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прогноз 2019 год** |
| Поступление в сеть, тыс. кВтч | 84442,46 |
| Потери в сетях, тыс. кВтч | 11452 |
| то же, в %% | 13,56 % |
| Отпуск в сети смежных сетевых компаний | 361,85 |
| Отпуск из сети потребителям, тыс. кВтч. | 72628,6 |
| Компенсация нормативных потерь, тыс.руб. | 32699,693 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн. кВтч |
|  | Показатели | **2019 прогноз (утв. РСТ)** | | | | |
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 84,443 | 0,000 |  | 84,443 | 65,817 |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  | 0,000 | 65,817 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  |  |  |  | 65,817 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ПАО "МРСК Волги"- "Мордовэнерго" | 82,433 |  |  | 82,433 |  |
| 1.4. | ОАО "РЖД" | 2,010 |  |  | 2,010 |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 11,452 |  |  | 3,426 | 8,026 |
|  | то же в % (п.2/ п.1) | 13,56 |  |  | 4,06 | 12,19 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 72,991 | 0,000 |  | 81,017 | 57,791 |
| 4.1. | в т.ч. ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 68,000 |  |  | 12,850 | 55,150 |
| 4.2. | ООО "Магнитэнерго" и ООО "Регионэнергоконтракт" | 2,066 |  |  | 0,964 | 1,102 |
| 4.3. | Договора на услуги с потребителями | 2,563 |  |  | 1,104 | 1,459 |
| 4.5. | *переток в сети ООО "Мордовская сетевая компания" и ООО "Мордовская электросетевая компания"* | 0,362 |  |  | 0,282 | 0,080 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | **2019 прогноз (утв. РСТ)** | | | | |
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 13,540 | 0,000 |  | 13,540 | 10,566 |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  | 0,000 | 10,566 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  |  |  |  | 10,566 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ПАО "МРСК Волги"- "Мордовэнерго" | 13,200 |  |  | 13,200 |  |
| 1.4. | ОАО "РЖД" | 0,340 |  |  | 0,340 |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 1,841 |  |  | 0,540 | 1,301 |
|  | то же в % (п.2/ п.1) | 13,60 |  |  | 3,99 | 12,31 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 11,699 | 0,000 |  | 13,000 | 9,265 |
| 4.1. | в т.ч. ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 10,919 |  |  | 2,055 | 8,864 |
| 4.2. | ООО "Магнитэнерго" и ООО "Регионэнергоконтракт" | 0,327 |  |  | 0,169 | 0,158 |
| 4.3. | Договора на услуги с потребителями | 0,411 |  |  | 0,177 | 0,234 |
| 4.5. | *переток в сети ООО "Мордовская сетевая компания" и ООО "Мордовская электросетевая компания"* | 0,042 |  |  | 0,033 | 0,009 |